## TOS
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: TS Ivančice administrativní budova
C E N A
| Číslo |  |  | měrná |  | dodávky |  | montáže
| položky | Kód | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 |  |  | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
| Elektroměrový rozváděč |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Vytyčení stávajících existujícíh inženýrsckých sítí | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Geodetické vytyčení vedení kabelu CYKY-J 4x16 | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Zábor městských pozemků | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Statická zatěžovací zkouška podsypu asfaltové silnice | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Kácení dřevin a malých porostů | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Nakládka s odvozem materiálu z výkopu | t | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Skládkovné materiálu z výkopu | t | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Doprava písku | t | 17.5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Písek zásypový fr. 0-4 mm | t | 17.5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Štěrkodrť 0/32 | m3 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Doprava štěrkodrť 0/32 | m3 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Odstranění povrchu asfalt tl. do 200 mm | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Nakládka s odvozem asfaltových sutin na skládku | t | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Skládkovné asfalt | t | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Obnovení krytu (včetně podkladových vrstev - asfalt) | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Skládkovné zemina | t | 17.5 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Zábrana, ochrana výkopu | ks | 54 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Výstražná páska | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně, hloubka 0,9 m, šířka 0,35 m, hornina třídy č. 3 strojně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně, hloubka 0,9 m, šířka 0,35 m, hornina třídy č. 3 ručně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně, hloubka 1,2 m, šířka 0,5 m, hornina třídy č. 3 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel , š lože do 100 cm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zapravení hlíněné plochy, sanace | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elektoměrový rozváděč pro FVE, dvojsazbový na pilíř | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 3 fázový jistič 25A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Betonová patka pro elektroměrový rozváděč včetně práce | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Instalace elektroměrového rozváděče | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zapojení elektroměrového rozváděče | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kabel CYKY-J 4x16 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Chránička pro kabel DN 75 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Protažení kabelů do chráničky | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Uložení chráničky do výkopu | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění, hromosvod |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Pás zemnící FeZn 30x4 | kg | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Držák zemnícího pásu FeZn 30x4 | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Drát zemnící nerez V4A 10 mm | kg | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka pásek/pásek | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka pásek/drát | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zkušební svorka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka okapová nerez | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka spojovací nerez | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka na okapové svody nerez | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Protikorozní ochrana spoje uzemnění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krabice s ekvipotenciálovou svorkovnicí | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ochranná tabulka "za bouřky udržujte odstup" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vysekání otvoru pro krabice ekvipotencionálního pospojení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Podpěra vedení stěnová | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Podpůrná trubka s jímací tyčí | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Držák trubky na stěnu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka PA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Průchodka střechou černá/červená | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vodič HVI long šedý | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sada připojovacích prvků - vnitřní uložení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Držák vedení pro montáž na stěnu | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Litinová krabice se zkušební svorkou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CYA 6 ZZ ochranné pospojení | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R51 | Vodič žluto/zelený pro ochranné pospojování např. CYA 16 ZZ mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741410071 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zemnící svorka ZSA 16 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Páska měděná uzemňovací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hmoždinka s přerušeným tepelným mostem | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Revize hromosvodu | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Rezerva | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Zásuvky |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 34571450 | Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | ks | 100 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977132112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | Sádra šedá | kg | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34555202 | zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky | ks | 84 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34555204 | zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539060 | rámeček dvojnásobný | ks | 64 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539061 | rámeček pětinásobný | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741122211 | Zásuvkový panel (zásuvky 230 V, datová zásuvka) | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34111036 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 500 | 0 | 0 |  | 0
|  | R5 | Vruty do elektroinstalačních krabic 3x30 mm, sada 300 ks v krabičce, bit | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Osvětlení |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977132112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 15 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539060 | rámeček dvojnásobný | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539061 | rámeček trojnásobný | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0
|  | R7 | rámeček čtyřnásobný | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539010 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | přístroj přepínače sériového, řazení 6+6 bezšroubové svorky | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Montáž přepínač nástěnný 6+6 prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34535003 | přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34539014 | přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741310126 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0
|  | R8 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm, 24 W, IP 54, 2050 lm, neutral white | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0
|  | R9 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm, 36 W, IP, 54, 3799 lm | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
|  | R10 | svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2, 40W, 3999 lm | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
|  | R11 | rámeček pro přisazenou montáž, obdélníkové/čtvercové 0,09 do 0,36m2 , materiál hliník, barva bílá | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0
|  | R12 | LED nouzové svítidlo: napětí: 220–240 V AC, příkon: 3 W, rozsah prac. teplot: 0 °C až +40 °C, světelný tok: 150 lm, teplota chromatič.: 6 500 K, třída ochrany: II, IP65 | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0
|  | R13 | svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm s PIR čidlem, IP 44 | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34845003 | svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 200-600lm | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | R14 | Led svítidlo interiérové, IP 44, 15W | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 40461058 | čidlo pohybové a prezenční stropní 360° | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34774013 | LED pásek 12V 10-20W/m | m | 3 | 0 | 0 |  | 0
|  | R15 | Zdroj Led pásek do 20W | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R15 | Koupelnové svítidlo přisazené, nad zrcadlo | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 974031121 | montáž LED svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm s PIR čidlem, IP 44 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R16 | Montáž včetně zapojení LED pásek | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741372063 | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R18 | Montáž LED svítidla IP 44, 15W | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | R19 | Montáž čidlo pohybové a prezenční stropní 360° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R20 | Nastavení osvětlovacího okruhu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 500 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Svorka spojovací | bal | 3 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Vruty do elektroinstalačních krabic 3x30 mm, sada 300 ks v krabičce, bit | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Žaluzie | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977132112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
|  | ABB.3559NC88510B | Ovládač žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54, bezšr. sv. Variant+ | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
|  | R34 | Montáž ovladače žaluziového se zapojením vodičů | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 500 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R35 | Zapojení žaluziového motoru | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R36 | Vyvrtání otvorů do zdiva do hloubky 600 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R37 | Zapravení vyvrtaného otvoru do zdiva hloubky 600 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R38 | Svorka spojovací | bal | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977132112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34539073 | ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R41 | Svorka spojovací | bal | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ventilátor s předním panelem a časovým spínačem Ø 100 mm, úsporný a tichý | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ventilátor do koupelny s předním panelem a časovým spínačem Ø 150 mm, výkonnější motor | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rezerva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládání topení |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Termostat s reléovým výstupem a s možností napájení 230 V AC | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Zapojení termostatu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 370 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 450 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Drobný montážní materiál | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Rozváděč |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Celková cena za rozváděče materiál + montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozváděč FVE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | R145 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24, plné dveře | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741210403 | Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 20 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35889206 | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741321031 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R146 | Instalační hlavní vypínač 32/4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 35825554 | ochrana přepěťová pro instalaci ve stejnosměrných obvodech fotovoltaických systémů s max. trvalým pracovním napětím 500 V DC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 35822154 | jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 35822402 | jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 35822158 | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 35822105 | jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R147 | Relé hlídání sledu fází | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 35821000 | stykač 4-pólový 25 A 4N0 230-240V AC/DC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R148 | Instalační stykač 25 A, 4R (4NC) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741330052 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A se zapojením vodičů | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | R149 | Pojistky 10x38 15A 1000 VDC GPV | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
|  | R150 | Pojistkový odpojovač 25/2 10x38 1KV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | R151 | Montáž pojistkového odpojovače včetně zapojení vodičů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R152 | Montáž relé pro hlídání fází | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R153 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R156 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0
|  | R157 | CGSG 5x6 mm2 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0
|  | R158 | Montáž kabelu 5x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34121315 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (FTP) kategorie 6 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném kapsa pro přívodní kabely | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| FVE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | R129 | Solární panel 415 Wp, účinnost min. 20,4% | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0
|  | R130 | Optimizér pro vypínání FVE modulů, pro panel 415 Wp | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
|  | R131 | Montáž optimizér pro vypínání FVE modulů | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Rychlý vypínač XRSD-1C/XRSD-2C, XRSD - Core Kit | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R132 | Montáž rychlý vypínač XRSD-1C/XRSD-2C, XRSD - Core Kit , včetně zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R132 | Aktivační tlačítko pro Rapid Shut down, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | R132 | Montáž aktivační tlačítko pro Rapid Shut down, IP 44 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | R132 | Konstrukce pro fotovoltaické panely na šikmou střechu, včetně háků | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
|  | R132 | Instalace konstrukce pro fotovoltaické panely na šikmou střechu, včetně háků | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R133 | Uchycovací příslušenství konstrukce | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R134 | Zapravení střešní krytiny | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R136 | Uchycení solárních panelů na konstrukci | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R137 | Zapojení solárních panelů | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R138 | Utěstení prostupu skrze střechu | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R139 | Solární měnič 10 kWp, 3-fázový | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R139 | Smart meter | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575201 | žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575201 | víko žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575221 | spojka žlabu kabelového ocelového děrovaného SZ protipožární P-90R š. 50mm | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575283 | oblouk horizontální 90° žlabu/lávky kabelové ocelové děrované SZ protipožární P-90R 50x60mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575283 | oblouk klesající 90° žlabu/lávky kabelové ocelové děrované SZ protipožární P-90R 50x60mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575283 | víko oblouků | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575283 | oblouk stoupající 90° žlabu/lávky kabelové ocelové děrované SZ protipožární P-90R 50x60mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 34575325 | koncovka žlabu/lávky kabelové ocelové děrované SZ protipožární P-90R 50x60mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | R142 | Kabel SOLAR+ H1Z2Z2-K 6 mm2 černý | m | 180 | 0 | 0 |  | 0
|  | R143 | Konektor k fotovoltaickým panelům | ks | 60 | 0 | 0 |  | 0
|  | R144 | Montáž konektorů k fotovoltaickým panelům | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kabel nehořlavý 3x1,5 | m | 200 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Montáž kabel nehořlavý | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Drobný montážní materiál | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Montáž kabelové trasy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Softwarové nastavení FVE | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Slaboproud |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| internet | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977132112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 10 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0
|  | 37451021 | kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím třmenem | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0
|  | 37452035 | prvek ukončovací datového rozvodu Keystone 1xRJ45 STP Cat6 samořezný kabelová pojistka | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
|  | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34121315 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (FTP) kategorie 6 | m | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34571064 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 | m | 330 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741110052 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37459025 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný | ks | 28 | 0 | 0 |  | 0
|  | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35712104 | Switch 48 POE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 742360301 | Montáž switch modulu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R159 | SW licence | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R160 | SW nastavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37451115 | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" STP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742330052 | Popis portů patchpanelu | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0
|  | R161 | router se standardy 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R162 | SW nastavení routeru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R163 | Cloudový kontroler | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R163 | Přístupový bod | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
|  | R164 | Montáž přístupový bod | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R165 | SW nastavení přístupový bod | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | R166 | patch kabel , cat.6, 1m | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0
|  | R167 | Zapojení patch kabel | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R168 | Kabelový organizér 19"1U | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | R169 | Napájecí rozbočovač do 19" racku 1U, 9xIEC (C13), 2m kabel, vypínač | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R170 | Rack 15U prosklené dveře, odnímatelné bočnice,šedý | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R171 | Montáž rack 15U prosklené dveře, odnímatelné bočnice,šedý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Drobný montážní materilál | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Proměření datových kabelů | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Připrava EZS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 34121315 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň Dcas2d2a1 jádro Cu plné (FTP) kategorie 6 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34571064 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 | m | 600 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741110052 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krabice pro ukončení kabelů | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 75 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total STOP |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | R96 | Tlačítko central STOP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | R99 | Funkční nehořlavý kabel 3x1,5 | m | 35 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Drobný montážnímateriál | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Pisoáry, kabelová příprava |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 130 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indukce |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0
|  | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 977332221 | Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic včetně omítky do 30x30 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59042125 | sádra šedá | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 784410010 | Sádrování | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | R70 | sporák.přípojka 400V,,25A, zapuštěná vč.doutn. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  | R74 | Kabel JYTY-O 7x1 UV černá | m | 30 | 0 | 0 |  | 0
|  | R75 | Prostupy skrze střechu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Dokumentace skutečného provední stavby | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Rezerva | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Revize | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Dodávka celkem |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Montáž celkem |  | 0
[5 empty] | Zakázka celkem |  | 0