## Rekapitulace-titulní list
VÝKAZ VÝMĚR
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Investor: | Město Ivančice
Stavba : | PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE
IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Silnoproudé rozvody - materiál el.instalace |  |  |  | 0
Silnoproudé rozvody - montáž el.instalace |  |  |  | 0
Slaboproudé rozvody - materiál |  |  |  | 0
Slaboproudé rozvody - montáž |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
Materiál hromosvody |  |  |  | 0
Montáž hromosvody |  |  |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA (FVE) :
FVE - materiál el.instalace |  |  |  | 0
FVE - montáž el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
0
Výchozí revize+zpráva (18hod) |  | 0 | Kč/hod | 0
Vypracování dokumenace
skutečného provedení stavby (16hod) |  | 0 | Kč/hod | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU vč. FVE CELKEM : |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.
Rozpočtová soustava je použita dle "ÚRS Praha", 800-741 Elektroinstalace-silnoproud, 800-742 Elektroinstalace-slaboproud,
doplněna podle potřeby o vlastní položky. Cenová úroveň 2023/I - 1. pololetí 2023.
Všechny položky vlastní a individuální, atp. (neoznačené cenovou soustavou) obsahují montáž a dodávku, pomocný
materiál a veškeré náklady spojené s úplným dokončením prací obsažených v popisu položky a projektové dokumentaci
vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.

## Silnoproud-materiál
VÝKAZ VÝMĚR
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Silnoproud - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 40x40mm | m | 46 | 0 | 0
2 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm | m | 4 | 0 | 0
3 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA | ks | 80 | 0 | 0
4 | Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek | ks | 40 | 0 | 0
5 | Elektroinstalační krabice odbočná, v uravřeném provedení s průchodkami IP54, povrchová montáž, včetně svorek | ks | 4 | 0 | 0
6 | Vodič CYA 6 zeleno/žlutý | m | 140 | 0 | 0
7 | Vodič CYA 16 zeleno/žlutý | m | 108 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | m | 34 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | m | 145 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | m | 460 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | m | 590 | 0 | 0
12 | KABEL CYKY-J 3x6 | m | 25 | 0 | 0
13 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | m | 160 | 0 | 0
14 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | m | 85 | 0 | 0
15 | Šňůra CGSG 5x2,5 | m | 3 | 0 | 0
16 | KABEL SYKFY 2x2x0.5 | m | 80 | 0 | 0
17 | KABEL CYKY-J 5x10 | m | 66 | 0 | 0
18 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 4 | 0 | 0
19 | Vypínač sériový velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 1 | 0 | 0
20 | Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 18 | 0 | 0
21 | Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 5 | 0 | 0
22 | Sporákový spínač trojpólový páčkový, řazení 3, zapuštěný, vybavený svorkami N a PE, bílý, 400V/25A. | ks | 1 | 0 | 0
23 | Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá barva | ks | 42 | 0 | 0
24 | Zásuvka s přepěťovou ochranou III.stupeň, kompletní, včetně krytu a rámečku, pro montáž do krabice, 230V/16A - bílá barva | ks | 4 | 0 | 0
25 | Zásuvka s víčkem, 230V/16A IP44 | ks | 2 | 0 | 0
26 | Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic™, společně s kovovou instalační krabicí. Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů. | ks | 1 | 0 | 0
27 | Zásuvka modulová Mosaic, 2P+PE 230V/16A, 2 moduly, kompletní | ks | 5 | 0 | 0
28 | Zásuvka s přepěťovou ochranou III.stupeň, modulová Mosaic, 2P+PE 230V/16A, 2 moduly, kompletní | ks | 1 | 0 | 0
29 | Žaluziový spínač elektronický pro krátkocestné ovládání | ks | 6 | 0 | 0
30 | Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem | ks | 6 | 0 | 0
31 | Vícenásobný rámeček pro žaluziové ovladače : Rámeček trojnásobný | ks | 2 | 0 | 0
32 | "A1" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem. Difuzor opálový polykarbonát. 15W, 1611lm, 4000K, Ra>80, průměr 160mm | ks | 43 | 0 | 0
33 | "A2" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem. Difuzor opálový polykarbonát. 25W, 2757lm, 4000K, Ra>80, průměr 215mm | ks | 10 | 0 | 0
34 | "B" = Svítidlo LED na zavěšení nebo přisazení ke stropu. Je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu s ocelovými koncovými čely. Svítidlo s mikroprismatickým optickým systémem, neoslňující. Pro osvětlení kancelářských prostor, školících místností. 26W, 3600lm, 4000K. Rozměry: 1435 x 81,5 x 60mm | ks | 30 | 0 | 0
35 | NOU = Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost piktogramu až 20m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. IP65. S integrovaným bateriovým zdrojem, doba samostatnosti 1 hodina. | ks | 6 | 0 | 0
36 | NOU1 = Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Tělo hliníkový plech, barva bílá. Optický systém optická čočka. LED 6W, 440lm, 5700K. IP20. S integrovaným bateriovým zdrojem, doba samostatnosti 1 hodina. | ks | 1 | 0 | 0
37 | Protipožární ucpávky a přepážky | m2 | 1 | 0 | 0
38 | MET/HOP - nerezová pásovina v krabici | ks | 2 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Silnoproud-montáž
VÝKAZ VÝMĚR
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Silnoproud - montáž
Č. P. | Položka ÚRS | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | 741110511 | Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 40x40mm | m | 46 | 0 | 0
2 | 741110043 | Ohebná chránička na kabely HDPE 32mm | m | 4 | 0 | 0
3 | 741112061 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA | ks | 80 | 0 | 0
4 | 741112001 | Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek | ks | 40 | 0 | 0
5 | 741112111 | Elektroinstalační krabice odbočná, v uravřeném provedení s průchodkami IP54, povrchová montáž, včetně svorek | ks | 4 | 0 | 0
6 | 741120301 | Vodič CYA 6 zeleno/žlutý | m | 140 | 0 | 0
7 | 741120301 | Vodič CYA 16 zeleno/žlutý | m | 108 | 0 | 0
8 | 741122011 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | m | 34 | 0 | 0
9 | 741122015 | KABEL CYKY-O 3x1.5 | m | 145 | 0 | 0
10 | 741122015 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | m | 460 | 0 | 0
11 | 741122016 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | m | 590 | 0 | 0
12 | 741122016 | KABEL CYKY-J 3x6 | m | 25 | 0 | 0
13 | 741122031 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | m | 160 | 0 | 0
14 | 741122031 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | m | 85 | 0 | 0
15 | 741120501 | Šňůra CGSG 5x2,5 | m | 3 | 0 | 0
16 | 741124731 | KABEL SYKFY 2x2x0.5 | m | 80 | 0 | 0
17 | 741122033 | KABEL CYKY-J 5x10 | m | 66 | 0 | 0
18 | 741310201 | Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 4 | 0 | 0
19 | 741310231 | Vypínač sériový velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 1 | 0 | 0
20 | 741310233 | Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 18 | 0 | 0
21 | 741310239 | Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A, včetně krytky a rámečku | ks | 5 | 0 | 0
22 | 741311021 | Sporákový spínač trojpólový páčkový, řazení 3, zapuštěný, vybavený svorkami N a PE, bílý, 400V/25A. | ks | 1 | 0 | 0
23 | 741313042 | Zásuvka domovní zapuštěná, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá barva | ks | 52 | 0 | 0
24 | 741313011 | Zásuvka s víčkem, 230V/16A IP44 | ks | 2 | 0 | 0
25 | 742110202 | Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic™, společně s kovovou instalační krabicí. Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů. | ks | 1 | 0 | 0
26 | 741310221 | Žaluziový spínač elektronický pro krátkocestné ovládání | ks | 6 | 0 | 0
27 | 741210003 | Rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | ks | 1 | 0 | 0
28 | 741372112 | "A1" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem. Difuzor opálový polykarbonát. 15W, 1611lm, 4000K, Ra>80, průměr 160mm | ks | 43 | 0 | 0
29 | 741372112 | "A2" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem. Difuzor opálový polykarbonát. 25W, 2757lm, 4000K, Ra>80, průměr 215mm | ks | 10 | 0 | 0
30 | 741372073 | "B" = Svítidlo LED na zavěšení nebo přisazení ke stropu. Je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu s ocelovými koncovými čely. Svítidlo s mikroprismatickým optickým systémem, neoslňující. Pro osvětlení kancelářských prostor, školících místností. 26W, 3600lm, 4000K. Rozměry: 1435 x 81,5 x 60mm | ks | 30 | 0 | 0
31 | 741372022 | NOU = Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost piktogramu až 20m. Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. IP65. S integrovaným bateriovým zdrojem, doba samostatnosti 1 hodina. | ks | 6 | 0 | 0
32 | 741372062 | NOU1 = Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Tělo hliníkový plech, barva bílá. Optický systém optická čočka. LED 6W, 440lm, 5700K. IP20. S integrovaným bateriovým zdrojem, doba samostatnosti 1 hodina. | ks | 1 | 0 | 0
33 | 741920307 | Protipožární ucpávky a přepážky | m2 | 1 | 0 | 0
34 | 741231012 | MET/HOP - nerezová pásovina | ks | 2 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0

## Rozvaděče
VÝKAZ VÝMĚR
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Specifikace rozvaděče: R1
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741210003 | Typová rozvodnice zapuštěná pro 120 modulů DIN. Celkové rozměry v.920mm, š. 588mm, hl. 136mm. Včetně přípojnic L1,L2,L3 + PEN pro max. celkový proud 125 A. 5x24 mod. DIN. IP30 | ks | 1 | 0 | 0
2 | 741322122 | Přepěť. ochrana SPD typ 2 / Třída II | ks | 1 | 0 | 0
3 | 741320175 | Vypínač modulový třípólový 40/3, 40A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
4 | 741320165 | Jistič třípólový 32B/3, 32A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
5 | 741320165 | Jistič třípólový 16B/3, 16A, 10kA | ks | 4 | 0 | 0
6 | 741321003 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A | ks | 7 | 0 | 0
7 | 741320105 | Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA | ks | 2 | 0 | 0
8 | 741320105 | Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | 741320105 | Jistič jednopólový 10B/1,10kA, 10A | ks | 2 | 0 | 0
10 | 741320105 | Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A | ks | 17 | 0 | 0
11 | 741320115 | Jistič jednopólový 25C/1,10kA, 25A | ks | 1 | 0 | 0
12 | 741321043 | Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A | ks | 3 | 0 | 0
13 | 741330032 | Stykač instalační, dvoupólový, 20A, cívka 230V | ks | 2 | 0 | 0
14 | R | Svorkovnice vývodová | sada | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Specifikace : úprava stávajícího hlavního rozvaděče školy RH (RE)
Č. P. | Položka ÚRS | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | 741320165 | Jistič třípólový 40B/3, 40A, 10kA | ks | 1 | 0 | 0
2 | R | Úprava prostoru ve stáv. skříni stávajícího rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
3 | R | Svorkovnice vývodová | sada | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Součet rozvaděče CELKEM |  |  |  | 0

## Hromosvod-materiál
VÝKAZ VÝMĚR
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
HROMOSVOD - materiál
Č. P. | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m | kg | 74 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m | kg | 15 | 0 | 0
3 | UZ.VED. AlMgSi d=8mm, 0.135 kg/m | kg | 19 | 0 | 0
4 | Podstavec betonový 19kg | ks | 14 | 0 | 0
5 | Podložka gumová | ks | 14 | 0 | 0
6 | Jímací tyč s rovným koncem, JP25, délka 2500mm | ks | 8 | 0 | 0
7 | Svorka hrom. VODOVOD ST01 | ks | 1 | 0 | 0
8 | Pásek CU | ks | 1 | 0 | 0
9 | Stříška ochranná OS1 d=20mm | ks | 8 | 0 | 0
10 | Podpěra vedení PV 21c/100 | ks | 130 | 0 | 0
11 | Izolační tyč pro vodiče, délka 930mm; průměr: 16 | ks | 6 | 0 | 0
12 | Podpěra vedení do zdiva PV3P | ks | 56 | 0 | 0
13 | Svorka k hrom. tyči SJ01 DO20mm | ks | 8 | 0 | 0
14 | Svorka hrom. prop. SP 1 nerez | ks | 8 | 0 | 0
15 | SS Svorka spojovací nerez | ks | 78 | 0 | 0
16 | SK Svorka křížová nerez | ks | 1 | 0 | 0
17 | Svorka SR03 | ks | 9 | 0 | 0
18 | Svorka SR2 | ks | 10 | 0 | 0
19 | Ochranný úhelník vč. držáků | ks | 8 | 0 | 0
20 | SZa Svorka zkušební | ks | 8 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Hromosvod-montáž
VÝKAZ VÝMĚR
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
HROMOSVOD - montáž
Č. P. | NÁZEV | Položka ÚRS | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI | 741410021 | m | 74 | 0 | 0
2 | UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU | 741410003 | m | 8 | 0 | 0
3 | UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI | 741410041 | m | 16 | 0 | 0
4 | Svodový vodič do 10mm včetně podpěr | 741420001 | m | 140 | 0 | 0
7 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan | 741430005 | ks | 8 | 0 | 0
8 | Svorka hromosvodová do dvou šroubů | 741420021 | ks | 102 | 0 | 0
9 | Svorka hromosvodová tři a více šroubů | 741420022 | ks | 20 | 0 | 0
10 | Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením | 741420031 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | 741420051 | ks | 8 | 0 | 0
12 | Štítek k označení svodů | 741420083 | ks | 8 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## FVE
VÝKAZ VÝMĚR
FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA STŘEŠE OBJEKTU
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
FVE - materiál
Č. P. | NÁZEV |  | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | Fotovoltaický panel schválený pro program Nová Zelená Úsporám, 455Wp, 41,3V, 11,025A, monokrystalické články |  | ks | 41 | 0 | 0
2 | Nosná konstrukce na plochou střechu pro FVE panely |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Solární kabel s přídavnou UV odolnou izolací 4mm2, 1500V - červený |  | m | 290 | 0 | 0
4 | Rozvaděč DC IP 65. Odpojovače 3.pól. DC 1500V, přepěťové ochrany DC |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | Střídač FVE 3-fáze, AC výkon 17.0 kVA, max.DC výkon 19,2kWp. Vstupní napětí v rozsahu 180V až 800V, max.DC vstupní proud 20/20/20A. 3 MPP trackery a 3 DC vstupy, displej, data logger, monitorovací systém sítí a řízení, integrované rozhraní jako standard, 2x Ethernet, RS485, S0, 4x analog inputs, Wi-Fi Ready přes externí USB Wi-Fi Adaptér, EEBus pro inteligentní integrace |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | KABEL 1-CYKY-J 5x16 |  | m | 3 | 0 | 0
7 | Vodič CYA 16 zeleno/žlutý |  | m | 85 | 0 | 0
8 | Rozvaděč AC, jističe AC, přepěťová ochrana AC, stykač, automatika |  | ks | 1 | 0 | 0
9 | Montážní a drobný materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0
FVE - montáž
Č. P. | Položka ÚRS | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | 741721211 | Fotovoltaický panel schválený pro program Nová Zelená Úsporám, 455Wp, 41,3V, 11,025A, monokrystalické články | ks | 41 | 0 | 0
2 | 741711011 | Nosná konstrukce na plochou střechu pro FVE panely | ks | 41 | 0 | 0
3 | 741120123 | Solární kabel s přídavnou UV odolnou izolací 4mm2, 1500V - červený | m | 290 | 0 | 0
4 | 741210004 | Rozvaděč DC IP 65. Odpojovače 3.pól. DC 1500V, přepěťové ochrany DC | ks | 1 | 0 | 0
5 | 741730017 | Střídač FVE 3-fáze, AC výkon 17.0 kVA, max.DC výkon 19,2kWp. Vstupní napětí v rozsahu 180V až 800V, max.DC vstupní proud 20/20/20A. 3 MPP trackery a 3 DC vstupy, displej, data logger, monitorovací systém sítí a řízení, integrované rozhraní jako standard, 2x Ethernet, RS485, S0, 4x analog inputs, Wi-Fi Ready přes externí USB Wi-Fi Adaptér, EEBus pro inteligentní integrace | ks | 1 | 0 | 0
6 | 741122033 | KABEL CYKY-J 5x16 | m | 3 | 0 | 0
7 | 741120301 | Vodič CYA 16 zeleno/žlutý | m | 85 | 0 | 0
8 | 741210103 | Rozvaděč AC, jističe AC, přepěťová ochrana AC, stykač, automatika | ks | 1 | 0 | 0
9 | 741791011 | Montáž síťového analyzátoru | ks | 1 | 0 | 0
10 | 741791111 | Montáž přepínače zdroje napájení | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Slaboproudy
VÝKAZ VÝMĚR
PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE, ul. Na Úvoze 1550/1
Investor: Město Ivančice
Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
Slaboproudé elektroinstalace - MATERIÁL
Č. P. | Položka ÚRS | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | 742110002 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 25mm | m | 52 | 0 | 0
2 | 742110002 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm | m | 205 | 0 | 0
3 | 742110002 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 50mm | m | 6 | 0 | 0
4 | 742110041 | Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 20x20mm | m | 52 | 0 | 0
5 | 742110506 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA | ks | 10 | 0 | 0
6 | 742110505 | Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA | ks | 8 | 0 | 0
7 | 742121001 | Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár nestíněný Cat. 6 | m | 140 | 0 | 0
8 | 742121001 | Optický datový UNI Distribution kabel 08vl, 9/125um, Mini Breakout, 7,3mm, + Pigtail | m | 50 | 0 | 0
9 | 742330045 | Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6, UTP, s krycími víčky portů, s rámečkem a instalačním rámečkem | ks | 4 | 0 | 0
10 | 742330044 | Zásuvka datová modulová Mosaic jeden port, 1x RJ45 Cat.6, UTP, s krycím víčkem portu - 1 modul | ks | 2 | 0 | 0
11 | 742330001 | Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné dveře, IP30, nosnost 30 kg. Rozměry: v.770 x š.600 x hl.495 mm, 15U. | ks | 1 | 0 | 0
12 | 742330022 | PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr | ks | 1 | 0 | 0
13 | 742330021 | Police do racku | ks | 1 | 0 | 0
14 | vlastní | Sada šroubů do RACKu | ks | 1 | 0 | 0
15 | 742330023 | Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U | ks | 1 | 0 | 0
16 | 742330012 | Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. | ks | 1 | 0 | 0
17 | 742330024 | Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U | ks | 1 | 0 | 0
18 | 742330044 | Modul RJ45 cat.6a | ks | 10 | 0 | 0
19 | vlastní | Záslepka CMB | ks | 14 | 0 | 0
20 | 742330036 | Konvertor pro převod médií z optického vedení 1000BASE na metalické vedení 1000Base-T a naopak. Zařízení nevyžaduje dodatečné zakrytování nebo montáž, ale může být pomocí adaptéru instalováno do racku. | ks | 2 | 0 | 0
21 | vlastní | Zemnící svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
22 | 742410001 | Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace jakékoliv, vysoká účinnost, kvalitní zvuk | ks | 1 | 0 | 0
23 | 742410063 | Reproduktor nástěnný pro školní rozhlas 15 W/100 V, 95 dB, 110 – 13 000 Hz | ks | 6 | 0 | 0
24 | 742121001 | Reproduktorový kabel profesionální CuL vodiče 2×2,5 mm² | m | 120 | 0 | 0
25 | 742310002 | Audio/video jednotka na vstupním panelu Alpha se dvěma tlačítky, s LED osvětlovacím systémem se senzorem jasu, reproduktorem a mikrofonem. Vybaven širokoúhlou kamerou 113° horizontálně, 92° vertikálně. Lokální programování nebo ze smartphonu / tabletu / PC. | ks | 1 | 0 | 0
26 | 742310002 | Kryt audio/video modulu se 2 tlačítky | ks | 1 | 0 | 0
27 | 742310003 | Upevňovací rámeček - nosný rám modulů | ks | 1 | 0 | 0
28 | 742310004 | Instalační krabice pro zapuštění panelu pod omítku | ks | 1 | 0 | 0
29 | 742310006 | Barevný 7" videotelefon 1719/1 s Hands-free. Podsvětlená tlačítka, možnost interkomového volání, hands-free, nebo push to talk varianta hovoru, Integrované IN/OUT zakončení sběrnice. | ks | 1 | 0 | 0
30 | 742310001 | Napájecí zdroj BUS -systém, 1083/20A 230V 10mod. | ks | 1 | 0 | 0
31 | 742320001 | Nízkoodběrový elektrický zámek s napájením 12V DC s nastavitelnou západkou. Vhodný do dveří, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob. | ks | 1 | 0 | 0
32 | 742121001 | Speciální kabel 1083/90 pro domácí telefon | m | 35 | 0 | 0
33 | 742210128 | Autonomní kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou | ks | 3 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Slaboproudé elektroinstalace - MONTÁŽ
Č. P. | Položka ÚRS | NÁZEV | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CENA
1 | 742110002 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 25mm | m | 52 | 0 | 0
2 | 742110002 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm | m | 205 | 0 | 0
3 | 742110002 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 50mm | m | 6 | 0 | 0
4 | 742110041 | Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 20x20mm | m | 52 | 0 | 0
5 | 742110506 | Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 67/3_KA | ks | 10 | 0 | 0
6 | 742110505 | Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA | ks | 8 | 0 | 0
7 | 742121001 | Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár nestíněný Cat. 6 | m | 140 | 0 | 0
8 | 742121001 | Optický datový UNI Distribution kabel 08vl, 9/125um, Mini Breakout, 7,3mm, + Pigtail | m | 50 | 0 | 0
9 | 742330045 | Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6, UTP, s krycími víčky portů, s rámečkem a instalačním rámečkem | ks | 4 | 0 | 0
10 | 742330044 | Zásuvka datová modulová Mosaic jeden port, 1x RJ45 Cat.6, UTP, s krycím víčkem portu - 1 modul | ks | 2 | 0 | 0
11 | 742330001 | Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné dveře, IP30, nosnost 30 kg. Rozměry: v.770 x š.600 x hl.495 mm, 15U. | ks | 1 | 0 | 0
12 | 742330022 | PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr | ks | 1 | 0 | 0
13 | 742330021 | Police do racku | ks | 1 | 0 | 0
14 | vlastní | Sada šroubů do RACKu | ks | 1 | 0 | 0
15 | 742330023 | Patchpanel vyvazovací (distribuční) 1x1U | ks | 1 | 0 | 0
16 | 742330012 | Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. | ks | 1 | 0 | 0
17 | 742330024 | Patchpanel 24 portový cat.6a, výška 1U | ks | 1 | 0 | 0
18 | 742330044 | Modul RJ45 cat.6a | ks | 10 | 0 | 0
19 | vlastní | Záslepka CMB | ks | 14 | 0 | 0
20 | 742330036 | Konvertor pro převod médií z optického vedení 1000BASE na metalické vedení 1000Base-T a naopak. Zařízení nevyžaduje dodatečné zakrytování nebo montáž, ale může být pomocí adaptéru instalováno do racku. | ks | 2 | 0 | 0
21 | vlastní | Zemnící svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
22 | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | ks | 10 | 0 | 0
23 | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | ks | 2 | 0 | 0
24 | 742410001 | Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace jakékoliv, vysoká účinnost, kvalitní zvuk | ks | 1 | 0 | 0
25 | 742410063 | Reproduktor nástěnný pro školní rozhlas 15 W/100 V, 95 dB, 110 – 13 000 Hz | ks | 6 | 0 | 0
26 | 742121001 | Reproduktorový kabel profesionální CuL vodiče 2×2,5 mm² | m | 120 | 0 | 0
27 | 742310002 | Audio/video jednotka na vstupním panelu Alpha se dvěma tlačítky, s LED osvětlovacím systémem se senzorem jasu, reproduktorem a mikrofonem. Vybaven širokoúhlou kamerou 113° horizontálně, 92° vertikálně. Lokální programování nebo ze smartphonu / tabletu / PC. | ks | 1 | 0 | 0
28 | 742310003 | Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu | ks | 1 | 0 | 0
29 | 742310004 | Instalační krabice pro zapuštění panelu pod omítku | ks | 1 | 0 | 0
30 | 742310006 | Barevný 7" videotelefon 1719/1 s Hands-free. Podsvětlená tlačítka, možnost interkomového volání, hands-free, nebo push to talk varianta hovoru, Integrované IN/OUT zakončení sběrnice. | ks | 1 | 0 | 0
31 | 742310001 | Napájecí zdroj BUS -systém, 1083/20A 230V 10mod. | ks | 1 | 0 | 0
32 | 742320001 | Nízkoodběrový elektrický zámek s napájením 12V DC s nastavitelnou západkou. Vhodný do dveří, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob. | ks | 1 | 0 | 0
33 | 742121001 | Speciální kabel 1083/90 pro domácí telefon | m | 35 | 0 | 0
34 | 742210128 | Autonomní kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou | ks | 3 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0