## rekapitulace
VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ZŠ TGM IVANČICE
ROZPOČET
D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SLABOPROUD
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky včetně montážních prácí a služeb části silnoproud celkem |  |  |  | 0
| Dodávky včetně montážních prácí a služeb části silnoproud celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV obor 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0

## silnoproud
POLOŽKA |  | ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH |  |  |  | 5.2022
VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ZŠ TGM IVANČICE
|  | D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SLABOPROUD - část Silnoproud |  |  |  | DSP+DPS
|  | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
1. |  | ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
| 1 | RS4.2 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OBJEKTU - DOPLNĚNÍ | 1 | ks | 0 | 0
1x B/3-32A
| 2 | RS4.2.1 - ROZVADĚČ PRO JAZYKOVOU UČEBNU A KABINETY | 1 | ks | 0 | 0
IP43/20, oceloplechový, zapuštěný, modulový, 750/600/200 (v/š/hl), požární odolnost EI30 DP1, 1x hlavní vypínač 40A/3f, 1x přepěťová ochrana stupně "T1+T2" (TN-S), 1x jistič C/1-16A, 3x jistič B/1-16A, 3x jistič C/1-10A, 3x proudový chránič s nadproudovou ochranou C/1-10A/0,03A, 8x proudový chránič s nadproudovou ochranou C/1-16A/0,03A, 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou B/1-16A/0,03A, 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou B/1-25A/0,03A, 3x proudový chránič 4/25A/0,03A, apod. - dle výkresu č. 08
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
2. |  | SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20
| 1 | spínač, řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | 2 | ks | 0 | 0
| 2 | spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | 3 | ks | 0 | 0
| 3 | spínač, řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | spínač, řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | 2 | ks | 0 | 0
| 5 | spínač, řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | 1 | ks | 0 | 0
| 6 | spínač, řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní - demontáž bez zachování funkčnosti | 1 | ks | 0 | 0
SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP20 - IP65
| 7 | spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP44, bílý, nástěnný, kompletní | 1 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
3. |  | ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20
| 1 | 1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný rámeček) | 12 | ks | 0 | 0
| 2 | 1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt) do podlahové krabice | 4 | ks | 0 | 0
| 3 | 2x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, dvojnásobný vodor. rámeček) | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | 1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, s přepěťovou ochranou stupně T3, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt) do podlahové krabice | 1 | ks | 0 | 0
| 5 | zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, bílá, zapuštěná, kompletní přístroj | 29 | ks | 0 | 0
| 6 | zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, s přepěťovou ochranou stupně T3, bílá, zapuštěná, kompletní přístroj | 13 | ks | 0 | 0
| 7 | podlahová krabice, 330x260x57,5mm, včetně rámu, a 2x přístrojové krabice a 2x přístrojové podložky náplň: 5 pozic pro 230V, 1 pozice pro LAN = 2x datová (2x LAN ve výkazu slaboproudu) | 1 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
4. |  | SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ
| 1 | A - LED svítidlo lineární přisazené, 42 W, 4700 lm, 3000 K, IP20, ocelové, bílé | 25 | ks | 0 | 0
| 2 | B - LED svítidlo přisazené s asymetrickým reflektorem, 47 W, 6200 lm, 3000 K, IP20 | 2 | ks | 0 | 0
Vyzařovací úhel: Širokozářič 41-80°, LED driver proudově řízený, ocelové, bílé
| 3 | C - LED svítidlopřisazené 12 W, 960 lm, 4000 K, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | N - LED svítidlo nouzové přisazené 0,7 W, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
| 5 | recyklace svítidel | 28 | ks | 0 | 0
| 6 | hliníkový profil pro uchycení svítidel v učebně, včetně montáže | 14 | m | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
5. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ
KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN)
| 1 | krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná, ø 68mm | 24 | ks | 0 | 0
| 2 | krabice přístrojová zapuštěná, ø 68mm | 21 | ks | 0 | 0
KRABICE LIŠTOVÉ
| 3 | krabice přístrojová, nástěnná, 80x80x28mm, pro jednonásobnou zásuvku | 8 | ks | 0 | 0
| 4 | krabice přístrojová, nástěnná, 105x81x28mm, pro dvojnásobnou zásuvku | 24 | ks | 0 | 0
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY
| 5 | stropní kabelová příchytka, včetně materiálu pro ukotvení, Kopos | 70 | m | 0 | 0
| 6 | lišta 24x20mm, včetně víka, včetně ukotvení | 20 | m | 0 | 0
| 7 | lišta 40x40mm, včetně víka, včetně ukotvení | 25 | m | 0 | 0
| 8 | lišta 60x40mm, včetně víka, včetně ukotvení | 15 | m | 0 | 0
TRUBKY A CHRÁNIČKY
| 9 | trubka ohebná PVC ø 40/31,2mm (dn/di), vč. uchycení | 25 | m | 0 | 0
| 10 | zatahovací vodič | 25 | m | 0 | 0
OSTATNÍ MATERIÁL
| 11 | nosný materiál do 5kg | 18 | ks | 0 | 0
| 12 | nosný materiál do 10kg | 4 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
6. |  | KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
KABELY CYKY
| 1 | kabel CYKY-J 5x10mm | 20 | m | 0 | 0
| 2 | kabel CYKY-J 3x6mm | 20 | m | 0 | 0
| 3 | kabel CYKY-J 3x2,5mm | 495 | m | 0 | 0
| 4 | kabel CYKY-O 5x1,5mm | 50 | m | 0 | 0
| 5 | kabel CYKY-J 3x1,5mm | 445 | m | 0 | 0
| 6 | kabel CYKY-O 3x1,5mm | 70 | m | 0 | 0
KABELY CXKH-V S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 30 MIN.
| 7 | kabel CXKE-R-O 3x1,5mm B2 s1 d1 | 25 | m | 0 | 0
VODIČE CY PRO POSPOJOVÁNÍ
| 8 | vodič pro pospojování CY 16mm | 60 | m | 0 | 0
| 9 | vodič pro pospojování CY 6mm | 85 | m | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
7. |  | BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
| 1 | "SK" - svorka křížová Fe/Zn | 11 | ks | 0 | 0
| 2 | "SS" - svorka spojovací Fe/Zn | 66 | ks | 0 | 0
| 3 | "SO" - svorka okapová Fe/Zn | 4 | ks | 0 | 0
| 4 | "SP1" - svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn | 6 | ks | 0 | 0
| 5 | "SU" svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn | 60 | ks | 0 | 0
| 6 | "JT 1,0" - jímací tyč, l = 1000 mm Fe/Zn | 4 | ks | 0 | 0
| 7 | "SJ" - svorka jímačová se spodní a horní stříškou | 4 | ks | 0 | 0
| 8 | drát AlMgSi ø 8mm | 70 | m | 0 | 0
| 9 | demontáž bleskosvodu (jímacího vedení včetně podpěr, jímací tyče) | 30 | hod | 0 | 0
| 10 | napojení nového bleskosvodu na stávající bleskové svody | 3 | hod | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
8. |  | OSTATNÍ
| 1 | kabelový vývod pro technologie a svítidla, ukončení a zapojení | 24 | ks | 0 | 0
| 2 | zemnící svorka pro pospojování kovových trubek umyvadel a kabelových žlabů | 2 | ks | 0 | 0
| 3 | štítky na krabice, zásuvky a spínače | 78 | ks | 0 | 0
| 4 | vrtání otvorů do ø 10cm | 9 | ks | 0 | 0
| 5 | zhotovení drážky v cihle | 3 | m | 0 | 0
| 6 | hrubá výplň drážky | 3 | m | 0 | 0
| 7 | začištění drážky, konečná úprava | 3 | m | 0 | 0
| 8 | přepojení ovládání osvětlení ve stávající ČCHÚC | 4 | hod | 0 | 0
| 9 | napojení nového osvětlení ve stávající ČCHÚC na stávající jistič světelného obvodu, včetně dohledání jističe | 4 | hod | 0 | 0
| 10 | opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami dvoustranné do 200x200mm, 1x opláštění, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5mm. | 11 | m | 0 | 0
| 11 | komunikační řídicí jednotka pro dálkové ovládání el. motorů pro střešní okna, vnitřní stínění, venkovní stínění. Součástí je senzor vnitřního prostředí (bateriový), včetně tabletu (android) s aplikací umožňující ovládání el. oken v učebně | 1 | ks | 0 | 0
| 12 | požární prostupy dle počtu kabelů | 4 | ks | 0 | 0
| 13 | pomocný instalační materiál | 160 | ks | 0 | 0
| 14 | koordinace ostatních profesí během stavby | 24 | hod | 0 | 0
| 15 | revize elektroinstalace | 24 | hod | 0 | 0
| 16 | revize bleskosvodu | 16 | hod | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | CELKEM část Silnoproud |  |  |  | 0

## slaboproud
POLOŽKA |  | ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH |  |  |  | 10.2021
VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ZŠ TGM IVANČICE
|  | D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SLABOPROUD - část Slaboproud |  |  |  | DSP+DPS
|  | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
1. |  | SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ
| 1 | 19" 15U datový rozvaděč 1100/600/400 (v/š/h), skleněné dveře, FAB | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | 19" ventilátorová jednotka, 1x ventilátor, termostat | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | 19" patch panel 24 port osazený 1U, cat.6 | 2 | ks | 0 | 0
| 4 | 19" rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 1 | ks | 0 | 0
| 5 | 19" optická vana 24LC včetně příslušenství, adaptérů LC, držák svárů | 1 | ks | 0 | 0
| 6 | zakončení optického vlákna svařování, včetne pigtailů 1,5m | 24 | ks | 0 | 0
| 7 | 19" vyvazovací panel 1U | 2 | ks | 0 | 0
| 8 | switch 24x 10/100/1000 BASE TX L2 | 1 | ks | 0 | 0
| 9 | UPS, 10-15 minut záloha 1500 VA | 1 | ks | 0 | 0
ZÁSUVKY
| 10 | zásuvka datová, dvouportová, 2x RJ45, zapuštěná, bílá, kompletní (přístroj, kryt, rámeček) | 7 | ks | 0 | 0
| 11 | zásuvka datová, dvouportová, 2x RJ45, zapuštěná, bílá, kompletní (přístroj, kryt) do podlahové krabice | 1 | ks | 0 | 0
| 12 | zásuvka datová, jednoportová, 1x RJ45, zapuštěná, bílá, kompletní (přístroj, kryt, rámeček) | 25 | ks | 0 | 0
OSTATNÍ
| 13 | konektor RJ45 Cat.6 | 20 | ks | 0 | 0
| 14 | měření optické části reflektometrem | 12 | ks | 0 | 0
| 15 | měření kabeláže včetně protokolu Cat.6 | 41 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
2. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ
KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN)
| 1 | krabice univerzální s víčkem, protahovací, zapuštěná, ø 68mm | 14 | ks | 0 | 0
| 2 | krabice protahovací s víkem, zapuštěná, 125x125mm | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | krabice protahovací s víkem, zapuštěná, 233x175mm | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | krabice přístrojová zapuštěná, ø 68mm | 8 | ks | 0 | 0
KRABICE LIŠTOVÉ
| 5 | krabice přístrojová, nástěnná, 80x80x28mm, pro jednonásobnou zásuvku | 24 | ks | 0 | 0
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY
| 6 | lišta 24x22mm, včetně víka | 20 | m | 0 | 0
TRUBKY A CHRÁNIČKY
| 7 | trubka ohebná PVC ø 25/18,3mm (dn/di), vč. uchycení | 270 | m | 0 | 0
| 8 | trubka ohebná PVC ø 32/24,3mm (dn/di), vč. uchycení | 130 | m | 0 | 0
| 9 | trubka ohebná PVC ø 40/31,2mm (dn/di), vč. uchycení | 190 | m | 0 | 0
| 10 | trubka ohebná PVC ø 50/39,6mm (dn/di), vč. uchycení | 25 | m | 0 | 0
| 11 | zatahovací vodič | 615 | m | 0 | 0
OSTATNÍ MATERIÁL
| 12 | nosný materiál do 5kg | 6 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
3. |  | KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
| 1 | optický kabel 8 vláken, multimode 50/125um, OM3 | 140 | m | 0 | 0
| 2 | kabel UTP Cat.6 | 715 | m | 0 | 0
| 3 | patch kabel Cat.6 1,5m | 15 | ks | 0 | 0
| 4 | optický patch cord 50/125 MM LC/LC 2m | 2 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
4. |  | OSTATNÍ
| 1 | vrtání otvorů do ø 10cm | 5 | ks | 0 | 0
| 2 | zhotovení drážky v cihle | 130 | m | 0 | 0
| 3 | hrubá výplň drážky | 130 | m | 0 | 0
| 4 | začištění drážky, konečná úprava | 130 | m | 0 | 0
| 5 | opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami dvoustranné do 200x200mm, 1x opláštění, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5mm. | uvedeno v části silnoproud
| 6 | požární prostupy dle počtu kabelů | 5 | ks | 0 | 0
| 7 | štítky na krabice, zásuvky | 48 | ks | 0 | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | CELKEM část Slaboproud |  |  |  | 0