Dodatečné informace č. 3

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky: | Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Předmět veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Režim veřejné zakázky a druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení |
| Zadavatel: | Město Ivančice |
| Sídlo zadavatele: | Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice |
| IČO: | 00281859 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Milan Buček, starosta města |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.ivancice.cz/profile_display_2.html |

| ID datové schránky zadavatele: | sh2bdw6 |
| --- | --- |
| Administrace veřejné zakázky: | Smluvní zástupce zadavatele: OPTIMAL Consulting, s.r.o., IČO: 29268087, se sídlem: č.p. 23, 669 02 Podmolí |
| Osoba oprávněná jednat za zástupce zadavatele: | Ing. Tomáš Šturala |
| Tel.: | +420 731 623 492 |
| Email: | sturala@optimalconsulting.cz |

1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Rekonstrukce a přístavba knihovny ve Velkém Meziříčí – nejedná se o předmětnou akci

ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

| Č | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství |  | Stanovisko projektanta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozměry |  |  | požadavek na vysvětlení a doplnění |  |
| o |  | Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM |  |  | o |  |
| r |  | WC_Stavba |  |  | r |  |
| d | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  | d |  |
| 69 | 2222909VD01 | Odkládací police 200×200 mm D+M | kus | 3,00 | nedostatečná specifikace (jak vypadá, rozměry, materiál, kotvení) | Jedná se odkládací polici na wc imobilní, dle sortimentu na trhu. Uvedený rozměr je orientační. |
| r |  | Malá Informatika_Stavba |  |  | r |  |
| d | 728 | Vzduchotechnika |  |  | d |  |
| 85 | 72811VD01 | Montáž uceleného systému klimatizace D+M | sada | 1,00 | nedostateční specifikace chybí projektová dokumentace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | V TZ je popis jednotky (parametry) množství, vzdálenosti, související úpravy, atd… Pro nacenění je toto dostatečné |
| d | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | d |  |
| 87 | 615290115 | Skříňka pod umyvadlo D+M - viz výpis truhlářských výrobků | kus | 1,00 | nedostatečná specifikace (jak vypadá, rozměry, materiál, kotvení) | Viz výpis truhlářských výrobků. Tzn, skříňka bude odpovídat dodávanému umyvadlu |
| d | 783 | Nátěry |  |  | d |  |
| 112 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry | m2 | 10,00 | Co představují (jaké práce a dodávky) "ostatní práce pro nátěry"? | Viz popis u položky: „odmaštění konstrukcí a výrobků“ Radiátory |
| r |  | Velká Informatika_Stavba |  |  | r |  |
| d | 728 | Vzduchotechnika |  |  | d |  |
| 230 | 72811VD02 | Montáž uceleného systému klimatizace D+M | sada | 3,00 | nedostateční specifikace chybí projektová dokumentace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | V TZ je popis jednotky (parametry) množství, vzdálenosti, související úpravy, atd… Pro nacenění je toto dostatečné |
| 231 | 7286VD01 | Demontáž klima jednotky (vnitřní a venkovní) | sada | 1,00 | nedostateční specifikace O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | Viz popis v TZ: „Demontáž stávající vnitřní klima jednotky včetně rozvodů“ |
| d | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | d |  |
| 233 | 615290115 | Skříňka pod umyvadlo D+M - viz výpis truhlářských výrobků | kus | 1,00 | nedostatečná specifikace (jak vypadá, rozměry, materiál, kotvení) | Viz výpis truhlářských výrobků. Tzn, skříňka bude odpovídat dodávanému umyvadlu |
| r |  | Přírodověda_Stavba |  |  | r |  |
| d | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | d |  |
| 366 | 615290115 | Skříňka pod umyvadlo D+M - viz výpis truhlářských výrobků | kus | 1,00 | nedostatečná specifikace (jak vypadá, rozměry, materiál, kotvení) | Viz výpis truhlářských výrobků. Tzn, skříňka bude odpovídat dodávanému umyvadlu |
| d | 786 | Čalounické úpravy |  |  | d |  |
| 407 | 786612200R00VD01 | Montáž rolet textilních - V03 D+M | m2 | 2,00 | je zde správně měrná jednotka (m2) nemá zde být ks | Ano, v tomto případě se jedná o překlep, správně je jednotka KS |
| r |  | 11 - Ivančice ZŠ d.č.414 inf.velká 23102401 |  |  | r |  |
| d | 997 | Přesun sutě |  |  | d |  |
| 240 | 741311807.01R | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnostii | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● nástěnných žlabů ● jistících prvků ● propojovacích krabic, vypínačů a zásuvek ● kabeláže vyčnívající ze zdi ● přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti ● odhadované práce cca 30 hod |
| 241 | 741311807.02R | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● dohledání obvodů osvětlení a zásuvek ● odhadované práce cca 30 hod ● přesný rozsah nelze určit z důvodu nedostupnosti |
| 661 | 20230800.63R | drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny | ks | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● svorkovnice N ● svorkovnice PE ● DIN lišta ● promocný a propojovací materiál |
| 287 | 741371853.01R | Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu | kus | 16,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● stropních svítidel ● kabeláže vyčnívající ze zdi |
| 242 | 742330801.01R | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnostii | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● nástěnných žlabů ● datových zásuvek ● odpojení kabeláže v datovém rozváděči ● kabeláže vyčnívající ze zdi ● přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti ● odhadované práce cca 25 hod |
| 243 | 742330801.02R | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● kontrola návaznosti kabeláže bez demontáže, pro zachování funkčnosti stávajícího ● nepotřebné kabeláže vyčnívající ze zdi ● odhadované práce cca 15 hod |
| 746 | 20230800.71R | Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu připraveného z jiného projektu konektivity školy | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● vkládací lišta do šířky 40mm délky 20m ● krytky lišty ● přesné množství bude upřesněno v době realizace dle bodu předání dodavatelem konektivity |
| r |  | 12 - Ivančice ZŠ d.č.421 inf.malá 23102501 |  |  | r |  |
| d | 997 | Přesun sutě |  |  | d |  |
| 240 | 741311807.01R | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnostii | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● nástěnných žlabů ● jistících prvků ● propojovacích krabic, vypínačů a zásuvek ● kabeláže vyčnívající ze zdi ● přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti ● odhadované práce cca 30 hod |
| 241 | 741311807.02R | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● dohledání obvodů osvětlení a zásuvek ● odhadované práce cca 30 hod ● přesný rozsah nelze určit z důvodu nedostupnosti |
| 287 | 741371853.01R | Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu | kus | 4,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● stropních svítidel ● kabeláže vyčnívající ze zdi |
| 242 | 742330801.01R | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnostii | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● nástěnných žlabů ● datových zásuvek ● odpojení kabeláže v datovém rozváděči ● kabeláže vyčnívající ze zdi ● přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti ● odhadované práce cca 25 hod |
| 243 | 742330801.02R | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● kontrola návaznosti kabeláže bez demontáže, pro zachování funkčnosti stávajícího ● nepotřebné kabeláže vyčnívající ze zdi ● odhadované práce cca 15 hod |
| r |  | 13 - Ivančice ZŠ d.č.306 přírod. 23102601 |  |  | r |  |
| d | 997 | Přesun sutě |  |  | d |  |
| 407 | 741110005.01R | montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro silnoproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedrou. | ks | 1,000 | nedostatečná specifikace (jak vypadají atypické prvky, rozměry, materiál, kotvení) | ● rozměření a ukotvení plastových a ocelových upevňovacích pásků trubek a kabeláže vzhledem k rozmístění konstrukčních prvků a výšce stupínku ● odhadované práce cca 6 hod |
| 240 | 741311807.01R | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnostii | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● nástěnných žlabů ● jistících prvků ● propojovacích krabic, vypínačů a zásuvek ● kabeláže vyčnívající ze zdi ● přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti ● odhadované práce cca 30 hod |
| 241 | 741311807.02R | Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● dohledání obvodů osvětlení a zásuvek ● odhadované práce cca 30 hod ● přesný rozsah nelze určit z důvodu nedostupnosti |
| 287 | 741371853.01R | Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu | kus | 5,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● stropních svítidel ● kabeláže vyčnívající ze zdi |
| 334 | 742110005.01R | montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro slaboproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedrou. | ks | 1,000 | nedostatečná specifikace (jak vypadají atypické prvky, rozměry, materiál, kotvení) | ● rozměření a ukotvení plastových a ocelových upevňovacích pásků trubek a kabeláže vzhledem k rozmístění konstrukčních prvků a výšce stupínku ● odhadované práce cca 6 hod |
| 242 | 742330801.01R | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnostii | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● nástěnných žlabů ● datových zásuvek ● odpojení kabeláže v datovém rozváděči ● kabeláže vyčnívající ze zdi ● přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti ● odhadované práce cca 25 hod |
| 243 | 742330801.02R | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přilehlých místnostech bez stavebních úprav | kus | 1,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● kontrola návaznosti kabeláže bez demontáže, pro zachování funkčnosti stávajícího ● nepotřebné kabeláže vyčnívající ze zdi ● odhadované práce cca 15 hod |
| 698 | 34825003.06R | drobný montážní materiál připojení na stávající okruh napájení | kus | 3,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● 1 ks propojovací krabice se svorkovnicí a víčkem ● kabeláž 10m ● sádra ● lišta vkládací šířky do 20mm, délka 3m ● hmoždinky ● propojovací svorky |
| 755 | 34825003.07R | drobný montážní materiál úpravy stávající ovládání osvětlení vč.vypínače s krytem a rámečkem bílý | kus | 3,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● 1 ks přístrojová krabice se svorkovnicí a víčkem ● kabeláž 3m ● sádra ● spínač dle původní montá ● propojovací svorky |
| 778 | 741311807.26R | demontáž stávajících svítidel na WC, náhradou montáž nových svítidel do počtu max.3ks svítidel na jednu místnost WC | kus | 3,000 | nedostateční specifikace. O jaké dodávky a práce se jedná? Materiál, množství rozměry,…, specifikace jednotlivých prvků. | ● 1 ks přisazené svítidlo ● montáž 3ks svítidel (specifikace není možná PD DPS 499/2006 Sb.) |
| o |  | Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice |  |  | o |  |
| d | 34 | Stěny a příčky |  |  | d |  |
| 24 | 342090212R00 | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 50, 2xopl. | kus | 4,00 | jaký je rozměr otvoru? | Dle RTS komen. V položce se jedná o otvory do š. 1000 mm |

Odpověď č. 1

Na veškeré dotazy, které jsou výše uvedené a evidované jako dotaz č. 1 zadavatele upřesňuje v přiložených výkazech výměr. Příloha č. 2_23001_Iva_TGM_WC_Imo_03_Dotaz_Vř_Zd_č3_VV a Příloha č. 3_IV-EL - ZŠ TGM Ivančice - elektro

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci ze dne 29.1. jsme našli následující projektovou dokumentaci:

Příloha č. 1 PD vestavba

V této příloze byly následující části

- 01_PD

  - A. Průvodní zpráva.pdf

  - B. Souhrnná zpráva.pdf

  - C. Situační výkresy

    - Situační výkresy_01-03

  - D.1.1.Architektonicko-stavební řešení

    - 01_Výpisy

      - 16_Vnitřní dveře.xlsx"

      - 17_Výpis truhlářských výrobků.xlsx

      - 18_Výpis klempířských výrobků.xlsx

      - 19_Výpis zámečnických výrobků.xlsx

      - 20_Výpis výrobků.xlsx

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-01.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-02.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-03.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-04.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-05.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-06.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-07.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-08.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-09.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-10.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-11.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-12.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-13.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-14.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-15.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-16.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-17.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-18.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-19.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-20.pdf

    - 21009_IVA_Zš_vestavba třídy_PD_11.dwg-21.pdf

    - D. Technická zpráva.pdf

  - D.1.2.Stavebně konstrukční řešení

    - ZŠ TGM Ivančice - Vestavba učebny - Statika

  - D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení

    - PBS-vestavba učebny v podkroví-ZS Ivancice_Sykora

  - D.1.4.Technika staveb

  - A.ZTI

    - D.1.4.a.2.SZ-VV_ZT_TGM.pdf

    - D.1.4.a.3_KANALIZACE_TGM.pdf

    - D.1.4.a.4_VODOVOD_TGM.pdf

    - D.1.4.a.5.Rozpočet.ZTI_ZŠ.TGM.pdf

    - D.1.4.a.1.TZ_ZT_TGM.pdf

  - B. Topení

  - D.1.4.b.2.SZ_VV_ÚT_TGM.pdf

  - D.1.4.b.3_PŮDORYS_ÚT_TGM.pdf

  - D.1.4.b.4_SCHÉMA_ÚT_TGM.pdf

  - D.4.1.b.5.Rozpočet_ÚT_TGM.pdf

  - D.1.4.b.1.TZ_ÚT_TGM.pdf

  - D. Silnoproudá elektrotechnika, slaboproud

    - 00_SD_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 01_TZ_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 02_VV_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 03_Pudorys_ucebny_4NP-instalace_svetelna_a_zaluzii_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 04_Pudorys_ucebny_4NP-instalace_zasuvkova_datova_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 05_Pudorys_3NP-kabelova_trasa_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 06_Pudorys_2NP-kabelova_trasa_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 07_Schema_rozvadece_RS421_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 08_Blokove_schema_SK_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 09_Bleskosvodna_instalace_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

    - 00_Obálka_Ucebna_Ivancice_ele_dsp-dps_2021-12-10.pdf

- 03_Soupis prací

- 21009_IVA_Zš_vestavba třídy soupis prací.xls

- 04_IČ

- 01_Stavba povolena.pdf

- 02_Stavební povolení.pdf

- Technický popis uceleného řešení jazyková uč

  - ZŠ Ivančice.pdf

  - ZŠ Ivančice - jazyková učebna.pdf

Příloha č. 2 PD učebny

V této příloze byly následující části

- 08_CD

  - 01_PD

  - A.Průvodní zpráva.pdf

  - B.Souhrnná zpráva.pdf

  - C.Situační výkresy

    - situace

  - D.1.1.Architektonicko-stavební řešení

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-19.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-19_1.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-19_2.pdf

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_01.dwg-01.pdf

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_01.dwg-02.pdf

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_01.dwg-03.pdf

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_01.dwg-04.pdf

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_01.dwg-05.pdf

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_01.dwg-06.pdf

    - D.Technická zpráva.pdf"

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-07.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-08.pdf

23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-09.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-10.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-11.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-12.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-13.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-14.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-15.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-16.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-17.pdf

    - 23001_Iva_TGM_UČEBNY_01.dwg-18.pdf

  - D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení

    - PBR_DPS, ZS TGM Ivancice.pdf

    - Titulka.pdf

  - D.1.4.Technika staveb

    - D.Silnoproudá elektrotechnika, slaboproud

      - PVV ZŠ TGM Ivančice.pdf

      - technická zpráva.pdf

      - ZŠ Ivančice.pdf

  - 02_neoceněný soupis prací

    - 01_Elektroinstalace_VV.xlsx

    - 23001_Iva_TGM_WC_Imo_02_VV.xls

V „Dodatečné informaci č.1“ ze dne 14.2.2024 je v dotazu č. 2 citována příloha 21008_IVA_Zš_vestavba třídy soupis prací“ takovou přílohu jsme v zadávací dokumentaci nenašli. Prosíme o její doplnění

Přílohami dodatečné informace č. 1 jsou následující rozpočty ve formátu .xls

Příloha č. 1 VESTAVBA

Příloha č. 1	VV_Vestavba celkový_bez pol. č. 225_tech. vybavení

Příloha č. 2	VV_ZTI

Příloha č. 3 	VV_Vytápění

Příloha č. 4 	VV_Elektroinstalace

Příloha č. 2 UČEBNY

Příloha č. 1 	23001_Iva_TGM_WC_Imo_02_VV

Příloha č. 2 	01_Elektrtoinstalace_VV

Které přílohy z původního zadání jsou ještě platné a které tyto rozpočty nahrazují?

Zadavatel dodal v rámci „Dodatečné informace č. 1“ opravené výkazy výměr, tyto jsou aktuální pro zpracování nabídky:

Příloha č. 1 VESTAVBA

Příloha č. 1	VV_Vestavba celkový_bez pol. č. 225_tech. vybavení

Příloha č. 2	VV_ZTI

Příloha č. 3 	VV_Vytápění

Příloha č. 4 	VV_Elektroinstalace

Příloha č. 2 UČEBNY

Příloha č. 1 	23001_Iva_TGM_WC_Imo_02_VV

Příloha č. 2 	01_Elektrtoinstalace_VV

Plus výkazy výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení ZD č. 3

Příloha č. 2_23001_Iva_TGM_WC_Imo_03_Dotaz_Vř_Zd_č3_VV

Příloha č. 3_IV-EL - ZŠ TGM Ivančice - elektro

Dotaz č. 3

Prosím o kontrolu relevantnosti RTS komentářů u jednotlivých položek ve výkazu výměr. V některých případech si protiřečí popis v textu položky s požadavky v RTS komentáři (např. u položek 140, 141, 143, 144, u objektu vestavby učebny)

Položka č.140 se týká montáže dveří a prahu (práh vč. dodávky) a pol. 143 dodávky samotných dveří. Povrch dveří bude v provedení HPL laminát

Dotaz č. 4

Chybí projektová dokumentace pro ZTI a UT pro objekt Vybudování a rekonstrukce odborných učeben. V zadávací dokumentaci jsou práce specifikovány pouze ve výkazu výměr)

S ohledem na podíl uvedených profesí v celkovém rozsahu, bylo zadání zpracováno formou soupisu prací. Z PD je zřejmé, jaký je rozsah uvedených prací.

Dotaz č. 5

Chybí projektová dokumentace pro VZT. V zadávací dokumentaci jsou práce specifikovány pouze ve výkazu výměr).

Není zřejmé, k jakému projektu se dotaz vztahuje. Jedná se o odtah z digestoře, tzn. pouze potrubní vedení v plastovém provedení viz popis v TZ a trasování ve výkresu. Soupis prací uvádí jednotlivé části v dostatečné podrobnosti s ohledem na rozsah prací.

Dotaz č. 6

- Ve výpisu výplní otvorů   Položka 02/L a 3/P   jsou    poptávány dřevěné dveře dýhované  barva bílá. Pokud investor požaduje bílou barvu dveřního křídla, tak je možná varianta   RAL bílá 9003, nebo CPL bílá.  Přírodní dřevěná dýha   je přírodní materiál, který je upraven buď lakem, nebo olejem.

Projekt nepožaduje přírodní dýhu

- Ve výkazu výměr v textu položky je ale specifikována montáž kyvných dveří, což ve variantě   hlukového útlumu a s kovovou zárubní nelze!   Upřesněte tedy požadavek, zda se jedná požadavek na kyvné dveře, nebo   otočné dveřní křídlo.

Skutečně se jedná o otočné křídlo

- Ocelové zárubně pro dodatečnou montáž požadujete pro zděnou příčku nebo SDK?

Není zřejmé, ke kterému projektu se dotaz vztahuje. Pokud se jedná o zárubeň dveří na wc imobilní, tak ty se budou osazovat do zděné příčky

Dotaz č. 7

Dle popisu u jedné položky svítidel se jedná o svítidlo od jediného konkrétního výrobce.

Jedná se o svítidlo s textem:

prokognitivní svítidlo přisazené 1200x300 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu,  vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm

Bohužel, neznáme jiného výrobce. Svítidlo a celé technické řešení má tato firma patentováno. Tudíž je ve státní zakázce definován prvek, který je jednoznačně určen a definován pro jednoho výrobce. Takovýto produkt nemůže být dle zadávacích podmínek pro státní zakázky použit.

Dle požadavků ČSN, je možné použít svítidlo, které splní hygienické minimum stanovené těmito normami, nikoli však text uvedený v zadávací dokumentaci

Stanovisko projektanta:

Technická specifikace požadovaných svítidel je napsána obecně a dle průzkumu trhu ji splňuje více výrobců, například:

1.	Spectrasol viz www.spectrasol.cz

2.	Svitim pro tebe viz www.svitimprotebe.cz

3.	Lumbio viz www.lumbio.cz

4.	a řada zahraničních výrobců jako například Zumtobel, Yuji Lighting, Signify apod.

Všechna tato svítidla samozřejmě plní požadavky normy ČSN EN 12464-1, ale tato norma neřeší kvalitu osvětlení pro podporu funkce cirkadiánního rytmu a pro snížení rizika vyzařování v oblasti Harmful blue light. Tuzemské i zahraniční výzkumy a studie potvrzují, že pro svícení v interiéru je nutné tyto parametry zohledňovat a zároveň potvrzují přínosy a účinnost plnospektrálních svítidel pro podporu duševní činnosti a zdraví. Proto byly požadavky na osvětlení v projektu takto definovány.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že takto daná specifikace není v rozporu se zadávacími podmínkami pro veřejné zakázky.

2

Zadavatel dodal v rámci „Dodatečné informace č. 1“ opravené výkazy výměr, tyto jsou aktuální pro zpracování nabídky:

Příloha č. 1 VESTAVBA

Příloha č. 1	VV_Vestavba celkový_bez pol. č. 225_tech. vybavení

Příloha č. 2	VV_ZTI

Příloha č. 3 	VV_Vytápění

Příloha č. 4 	VV_Elektroinstalace

Příloha č. 2 UČEBNY

Příloha č. 1 	23001_Iva_TGM_WC_Imo_02_VV

Příloha č. 2 	01_Elektrtoinstalace_VV

Plus výkazy výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení ZD č. 3

Příloha č. 2_23001_Iva_TGM_WC_Imo_03_Dotaz_Vř_Zd_č3_VV

Příloha č. 3_IV-EL - ZŠ TGM Ivančice - elektro

Klima jednotky

a.	V TZ jsou popsány parametry jednotek, jejich vzdálenost, umístění, řešení prostupu. Potrubí bude vedeno nejkratší cestou po povrchu SDK konstrukcí v lištách.

b.	S ohledem na výkon jednotek se předpokládá vedení v trubkách Cu 6/10

c.	Schéma zapojení jednotek (pokud jsem porozuměl dotazu) by mělo být v technickém materiálu výrobce jednotek.

3

Uvedené police slouží pro odkládání drobných věcí na wc imobilní. Rozměr je orientační. Bude vyvzorkováno dle nabídky na trhu a odsouhlaseno investorem v rámci dodávky.

Umístění předmětné položky v oddíle montáže sdělovací a zabezpečovací techniky je formální překlep. Položka nemá přímý vztah k oddílu.

4

1.	Ano, jedná se o ks. V rozpočtu je překlep, který je v aktualizované verzi vyřešen.

2.	Uvedené dveře jsou uvedeny na výpise výplní otvorů, přikládáme soubor přílohou s názvem příloha č. 1_Výpis výplní otvorů

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1_Výpis výplní otvorů

Příloha č. 2_23001_Iva_TGM_WC_Imo_03_Dotaz_Vř_Zd_č3_VV

Příloha č. 3_IV-EL - ZŠ TGM Ivančice - elektro

V souvislosti s výše popsanými změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK do 12.4.2024 do 10:00 hodin s tím, že v daném zadávacím řízení platí lhůta pro podání námitek stanovená v souladu s ust. § 242 odst. 5 zákona (viz ust. odst. 4.6 předmětné zadávací dokumentace) s tím, že v daném zadávacím řízení platí lhůta pro podání námitek stanovená v souladu s ust. § 242 odst. 5 zákona (viz ust. předmětné Výzvy k podání nabídek). Otevírání nabídek se uskuteční dne 12.4.2024 v 10:00 hodin.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném dne 29.1.2024 ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) pod ev. č. F2024-004889. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 27.3.2024.

Ve Znojmě dne 27.3.2024

Ing. Tomáš Šturala

OPTIMAL Consulting, s.r.o.

zástupce zadavatele