VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:		Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice

Druh zadávacího řízení: 	Podlimitní

Režim: 				Zjednodušení podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: 	Stavební práce

Zadavatel: 			Město Ivančice

## Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:		Město Ivančice

Sídlo:				Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupený:			Milan Buček, starosta města

IČ: 				00281859

Profil zadavatele:		https://zakazky.ivancice.cz/profile_display_2.html

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:		OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:				Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:			společnost s ručením omezeným

IČ:				29268087

Zastoupený:			Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti

Kontakt:			+420 731 623 492 /sturala@optimalconsulting.cz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotazy

Odpovědi

- Zadavatel trvá na zadaném termínu a načasování jednotlivých technologických fází je na zhotoviteli tak, aby byl termín dodržen.

Z příslušných ustanovení zadávacích podmínek, týkajících se doby plnění (odst. 3.3 Výzvy k podání nabídek a čl. V odst. 1 a 3 návrhu smlouvy o dílo) nevyplývá pevný termín výstavby od 1.7.2023 do 15.8.2024. Zadavatel pouze pevně stanovil termín pro řádné dokončení a převzetí díla 15.8.2024, termín zahájení prací není pevně stanoven.

V případě podlahy se jedná o betonový potěr do ztraceného bednění z trapézového plechu, v rámci    primární konstrukce zhotovené na dílně. Sekundární vrstvy podlahy budou, z důvodu celistvosti podlah a rozvodů podlahového topení, zhotoveny až na místě stavby. Tento postup PD předpokládá, konkrétní pracovní postup je na zhotoviteli.

- Položka se nebude naceňovat, byť ve VV figuruje.

Rozhodnutí zadavatele:

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, a to do 11.04.2024 do 10:00 hodin s tím, že v daném zadávacím řízení platí lhůta pro podání námitek stanovená v souladu s ust. § 242 odst. 5 zákona (viz ust. odst. 4.6 předmětné Výzvy k podání nabídek).

Ve Znojmě dne 5.4.2024						Zástupce Zadavatele

Optimal Consulting s.r.o.